## EK kupci
| ESB | Korisnik/kupac | Klinika/odjel | Početak jamstva | Proizvođač | Tip / Model Uređaja | Jamstvo | Serijski broj | Jamstvo traje do: | Status jamstva | Ugovor o održavanju | Rok važenja ugovora o održavanju | Putni trošak | PT1 | PT2 | PT3 | PT4 | PT5
6 | 001 | KBC Osijek |  | 27.8.2010 | LAP Laser | DORADO 3 Red CT-Simulator | 12 | 034794-001 | 27.8.2011 | Aktivno | Isteklo |  | PT4
12 | 002 | KBC Zagreb |  | 22.10.2014 | BMS | STERIL MAXIMUM 18 LITARA | 24 | BMSB1D181 | 22.10.2016 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
24 | 003 | KBC Zagreb |  | 22.10.2014 | BMS | STERIL MAXIMUM 18 LITARA | 24 | BMSB1D1313 | 22.10.2016 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
36 | 004 | KBC Zagreb | Klinika za onkologiju i nuklearnu medicinu | 4.8.2015 | BIODEX | Thyroid uptake system | 12 | 15060036 | 4.8.2016 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
48 | 005 | KBC Rijeka |  | 16.1.2015 |  | Glavna ploča za CRYOFUGE 6000 | 12 |  | 16.1.2016 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
60 | 006 | KBC Split |  | 28.5.2015 |  | GRIJAČA PLOČA, BLOK I GRIJAČ TERMOBLOKOVA | 12 |  | 28.5.2016 | Aktivno | Isteklo |  | PT4
| 007 | KBC Rijeka |  | 23.6.2015 |  | UREĐAJ ZA LABORATORIJ ZA BILOGIJU REPRODUKCIJE | 12 |  | 23.6.2016 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 008 | KBC SPLIT |  | 29.9.2015 |  | BEŽIČNI TEMPERATURNI UREĐAJ, RTD TEMPERATURNA SONDA, RFC1000-CE BEŽIČNI TRANSFER | 12 |  | 29.9.2016 | Aktivno | Isteklo |  | PT4
Aktivno | 009 | DZ ZAGREB ZAPAD-ZDRAV. ZAŠTITA ŽENA-B.FILIPOVIĆA |  | 16.12.2015 | BMS | STERIL MAXIMUM 18 LITARA | 12 |  | 16.12.2016 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
Isteklo | 010 | DZ ZAGREB ZAPAD-ZDRAV. ZAŠTITA ŽENA-H. MACANOVIĆA |  | 16.12.2015 | BMS | STERIL MAXIMUM 18 LITARA | 12 |  | 16.12.2016 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 011 | DZ ZAGREB ZAPAD-ZDRAV. ZAŠTITA ŽENA-PREČKO |  | 16.12.2015 | BMS | STERIL MAXIMUM 18 LITARA | 12 |  | 16.12.2016 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 012 | POLIKLINIKA ŠPARAC |  | 8.3.2016 | TELSTAR | AH - 100 | 12 | 521038 | 8.3.2017 | Aktivno | Isteklo |  | PT4
| 013 | DZZ ŽUPANIJE-dr. RIA BUDIMIR |  | 10.3.2016 | BMS | STERIL MAXIMUM 18 LITARA | 12 | BMSB1F0388 | 10.3.2017 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 014 | DZZ ŽUPANIJE-DR. GRGEČIĆ JURAJ |  | 18.3.2016 | BMS | STERIL MAXIMUM 18 LITARA | 12 |  | 18.3.2017 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 015 | DZZ ŽUPANIJE-AMB.DR.KAPUĐIJA |  | 18.3.2016 | BMS | STERIL MAXIMUM 18 LITARA | 12 |  | 18.3.2017 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 016 | DZZ ŽUPANIJE-DR. MARTA SOKOLIĆ |  | 22.3.2016 | BMS | STERIL MAXIMUM 18 LITARA | 12 |  | 22.3.2017 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 017 | PIK Vrbovec |  | 14.6.2016 | HAWO | HS-800 | 12 | 481769/0415 | 14.6.2017 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 018 | TERMORAD |  | 31.8.2016 | BENDER | IZOLACIJSKI TRAFO | 24 | ES710/6300 (Mat No. 924214) | 31.8.2018 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 019 | KBC RIJEKA |  | 13.10.2016 | PHILIPP KIRSCHE | Essential - 460 | 12 |  | 13.10.2017 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 020 | KBC RIJEKA |  | 13.10.2016 | LIEBHERR | LKUv 3913 | 12 |  | 13.10.2017 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 021 | Radiochirughia |  | 14.11.2016 | LAP Laser | DORADO 3 Red CT-Simulator | 12 | 0074477 | 14.11.2017 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 022 | DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE |  | 24.11.2016 | BMS | STERIL MAXIMUM 18 LITARA | 12 | BMSB1F2240 | 24.11.2017 | Aktivno | Isteklo
| 023 | Radiochirughia |  | 1.12.2016 | LAP Laser | LAP AP-KB Blue | 12 | 0066204 | 1.12.2017 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 024 | Radiochirughia |  | 1.12.2016 | LAP Laser | LAP AP-KB Blue | 12 | 0066203 | 1.12.2017 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 025 | KBC Osijek |  | 30.12.2016 | KREBE TIPPO | PCH – 451-PV | 24 | 2016 - 106 | 30.12.2018 | Aktivno | Isteklo |  | PT4
| 026 | KBC Osijek |  | 7.3.2017 | HAWO | HD 260 MS | 12 | 495772 | 7.3.2018 | Aktivno | Isteklo |  | PT4
| 027 | DOM ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD |  | 11.7.2017 | ESCO | LB2-4B1-E LABCULTURE CLASS II B2 | 12 | 119118 | 11.7.2018 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 028 | OB ZADAR |  | 12.7.2017 | J&J | STERRAD 100 NX SD - plazma sterilizator | 12 |  | 12.7.2018 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 029 | KBC OSIJEK |  | 8.9.2017 | LISCHKA | GEYSIR CCD1050 | 12 |  | 8.9.2018 | Aktivno | Isteklo |  | PT4
| 030 | HOSPICIJ MARIJA K. KOZULIĆ |  | 24.10.2017 | J&J | GLOSAIR 400 | 12 | SR3V12A14N2000761 | 24.10.2018 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 031 | KIRURŠKA AMBULANTA ID D.O.O. |  | 30.11.2017 | HAWO | HD 260 MS | 12 | 502636 | 30.11.2018 | Aktivno | Isteklo |  | PT2
| 032 | KBC Osijek |  | 24.1.2018 | LAP Laser | APPOLO RED Cross hair | 12 | SN0102718 | 24.1.2019 | Aktivno | Isteklo |  | PT4
| 033 | KBC Osijek |  | 24.1.2018 | LAP Laser | APPOLO RED Cross hair | 12 | SN0102717 | 24.1.2019 | Aktivno | Isteklo |  | PT4
| 034 | KBC Osijek |  | 24.1.2018 | LAP Laser | APPOLO RED Cross hair | 12 | SN0102451 | 24.1.2019 | Aktivno | Isteklo |  | PT4
| 035 | KBC SPLIT |  | 26.2.2018 | DEVICOR MEDICAL | NEOPROBE GDS KONTROLNI MODUL | 36 | 1445-67734 | 26.2.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT4
| 036 | KBC SPLIT |  | 27.2.2018 | DEVICOR MEDICAL | NEOPROBE BEŽIČNA BLUETOOTH SONDA | 12 | 1100-03093 | 27.2.2019 | Aktivno | Isteklo |  | PT4
| 037 | OB VUKOVAR |  | 11.4.2018 | STARMEDETEC | LASER ZA RAZBIJANJE KAMENCA | 0 |  | 11.4.2018 | Aktivno | Isteklo |  | PT4
| 038 | KB Sveti Duh |  | 11.4.2018 | BINDER | CB 220 E6.1 | 12 | 20180000001817 | 11.4.2019 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 039 | OB VUKOVAR |  | 8.6.2018 | LISCHKA | GEYSIR CCD1050 | 12 | 1050812544030 | 8.6.2019 | Aktivno | Isteklo |  | PT4
| 040 | KBC Sestre milosrdnice |  | 2.7.2018 | BIODEX | ATOMLAB 960 | 24 |  | 2.7.2020 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 041 | KBC RIJEKA |  | 2.8.2018 | COMECER | MIKROBIOLOŠKI KABINET BH 5 | 24 | 2018130282 | 2.8.2020 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 042 | BYTE LAB GROUP D.O.O. |  | 23.8.2018 | BINDER | TEMPERATURNA KOMORA MKF 115 E3.2 | 24 | 20180000005540 | 23.8.2020 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 043 | KBC RIJEKA |  | 24.8.2018 | LIEBHERR | LABORATORIJSKI HLADNJAK LKUv1613 | 24 | 840.371.609.0 | 24.8.2020 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 044 | FSB |  | 23.10.2018 | BINDER | VDL – ex izvedba 53 litre | 12 | 20180000014916 | 23.10.2019 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 045 | OB Varaždin |  | 29.11.2018 | HAWO | HM 850 DC-V | 24 | 511364/1018 | 29.11.2020 | Aktivno | Isteklo |  | PT2
| 046 | KB Merkur |  | 6.12.2018 | LABOTECT | THERMO CELL TRANSPORTER 3018 13881 | 12 | 0476 | 6.12.2019 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 047 | KBC Rijeka - Krešimirova |  | 4.1.2019 | MOMOLINE | DIGESTOR, BELAIR 150 | 12 | 1137 | 4.1.2020 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 048 | BYTE LAB GROUP D.O.O. |  | 25.2.2019 | BINDER | TEMPERATURNA KOMORA MKF 56 | 24 | 20190000000894 | 25.2.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 049 | KBC Sestre milosrdnice |  | 8.5.2019 | LISCHKA | GEYSIR CCD1050 | 12 | 1050812574411 | 8.5.2020 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 050 | KBC Sestre milosrdnice |  | 8.5.2019 | LISCHKA | GEYSIR CCD1050 | 12 | 1050812574412 | 8.5.2020 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 051 | KBC Sestre milosrdnice |  | 8.5.2019 | LISCHKA | GEYSIR CCD1050 | 12 | 1050812574413 | 8.5.2020 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 052 | KBC Sestre milosrdnice |  | 8.5.2019 | LISCHKA | GEYSIR CCD1050 | 12 | 1050812574414 | 8.5.2020 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 053 | KBC Sestre milosrdnice |  | 8.5.2019 | LISCHKA | GEYSIR CCD1050 | 12 | 1050812574415 | 8.5.2020 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 054 | KBC Sestre milosrdnice |  | 8.5.2019 | LISCHKA | GEYSIR CCD1050 | 12 | 1050812574416 | 8.5.2020 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 055 | KBC Sestre milosrdnice |  | 8.5.2019 | LISCHKA | GEYSIR CCD1050 | 12 | 1050812574417 | 8.5.2020 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 056 | KBC Osijek |  | 20.5.2019 | HAWO | HS 1000 | 12 | 514348 | 20.5.2020 | Aktivno | Isteklo |  | PT4
| 057 | KBC Osijek |  | 20.5.2019 | J&J | STERRAD VELOCITY | 12 | 43181226915 | 20.5.2020 | Aktivno | Isteklo |  | PT4
| 058 | OB Pula |  | 27.6.2019 | BMS | STOLNI PARNI STERILIZATOR Steril Maximum (Class B) 23 L | 24 | BB22VI0645 | 27.6.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 059 | OB Pula |  | 27.6.2019 | BMS | STOLNI PARNI STERILIZATOR Steril Maximum (Class B) 23 L | 24 | BB22VI0646 | 27.6.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 060 | OB Pula |  | 27.6.2019 | BMS | STOLNI PARNI STERILIZATOR Steril Maximum (Class B) 23 L | 24 | BB22VI0647 | 27.6.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 061 | OB Pula |  | 27.6.2019 | BMS | STOLNI PARNI STERILIZATOR Steril Maximum (Class B) 23 L | 24 | BB22VI0648 | 27.6.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 062 | KBC Rijeka |  | 27.6.2019 | DORNIER | ESWL SIGMA COMPACT | 36 | 676 | 27.6.2022 | Aktivno | Aktivno | 6.7.2024 | PT3
| 063 | KBC Rijeka |  | 27.6.2019 | TECHNIX | C-LUK TCA6-S | 36 | 54 -19-019-1051 | 27.6.2022 | Aktivno | Aktivno | 6.7.2024 | PT3
| 064 | KBC Rijeka |  | 27.6.2019 | BK MEDICAL | UZV FLEX FOCUS 500 | 36 | 5012880 | 27.6.2022 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 065 | ZZJZ Međimurske županije |  | 26.9.2019 | MIELE | Perilica PG-8583 AEWWADPD | 24 | 0184229778 | 26.9.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT2
| 066 | KBC Osijek |  | 3.10.2019 | LABOTECT | Laboratorijski stolni inkubator LABO C-TOP | 12 | 14876-0661 | 3.10.2020 | Aktivno | Isteklo |  | PT4
| 067 | KBC Osijek |  | 4.10.2019 | LABOTECT | ASPIRATOR 3 sa grijačom pločom | 12 | 139-0607 | 4.10.2020 | Aktivno | Isteklo |  | PT4
| 068 | KBC Split |  | 11.10.2019 | DORNIER | ESWL SIGMA COMPACT | 36 | 680 | 11.10.2022 | Aktivno | Aktivno | 6.7.2024 | PT4
| 069 | KBC Split |  | 11.10.2019 | TECHNIX | C-LUK TCA6 | 36 | 55-19-078-759 | 11.10.2022 | Aktivno | Aktivno | 6.7.2024 | PT4
| 070 | KBC Split |  | 11.10.2019 | BK MEDICAL | UZV FLEX FOCUS 500 | 36 | 5013087 | 11.10.2022 | Aktivno | Aktivno | 6.7.2024 | PT4
| 071 | KBCSM - Tumori |  | 16.12.2019 | REFAFLEX | Zaštitna vrata - TIP RX-SL | 36 |  | 16.12.2022 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 072 | KBC Split - Spinčićeva |  | 19.12.2019 | CHART | Spremnik za tekući dušik MVE XC 34/18 | 12 | NPB2019170764S | 19.12.2020 | Aktivno | Isteklo |  | PT4
| 073 | KBC Split - Spinčićeva |  | 19.12.2019 | CHART | Spremnik za tekući dušik MVE XC 34/18 | 12 | NPB2019170765S | 19.12.2020 | Aktivno | Isteklo |  | PT4
| 074 | ZZJZ Šibensko-Kninske Županije |  | 21.1.2020 | BINDER | BD260 Avantgarde Line | 24 | 20190000013-893 | 21.1.2022 | Aktivno | Isteklo |  | PT4
| 075 | ZZJZ Šibensko-Kninske Županije |  | 21.1.2020 | BINDER | BD260 Avantgarde Line | 24 | 20190000013-894 | 21.1.2022 | Aktivno | Isteklo |  | PT4
| 076 | KBC Split - Spinčićeva |  | 11.3.2020 | J&J | PLAZMA STERILIZATOR | 12 | 1048180068 | 11.3.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT4
| 077 | KBC Split - Spinčićeva |  | 11.3.2020 | J&J | PLAZMA STERILIZATOR | 12 | 1048180241 | 11.3.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT4
| 078 | KBC Split - Spinčićeva |  | 11.3.2020 | J&J | VELOCITY READER RAPID | 12 | 4319101494 | 11.3.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT4
| 079 | KBC Split - Spinčićeva |  | 11.3.2020 | J&J | VELOCITY READER RAPID | 12 | 4319101578 | 11.3.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT4
| 080 | KBC Split - Spinčićeva |  | 11.3.2020 | J&J | ACCESS | 12 | 5300190203 | 11.3.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT4
| 081 | HZJZ, Rockefellerova |  | 2.4.2020 | BINDER | INKUBATOR KT 53 | 12 | 20200000003923 | 2.4.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 082 | KBC Sestre milosrdnice |  | 3.4.2020 | LISCHKA | GEYSIR CCD1051 | 12 |  | 3.4.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 083 | HZJZ, Rockefellerova |  | 14.4.2020 | MIELE | PG 8583 | 12 | 1842981 | 14.4.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 084 | KBCSM - Tumori |  | 20.5.2020 | LAP Laser | APPOLO RED Cross hair | 12 | SN0150266 | 20.5.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 085 | KBCSM - Tumori |  | 20.5.2020 | LAP Laser | APPOLO RED Cross hair | 12 | SN0150267 | 20.5.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 086 | KBCSM - Tumori |  | 20.5.2020 | LAP Laser | APPOLO RED Cross hair | 12 | SN0150268 | 20.5.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 087 | KBCSM - Tumori |  | 20.5.2020 | LAP Laser | APPOLO RED Cross hair | 12 | SN0150868 | 20.5.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 088 | KBC Sestre milosrdnice |  | 19.6.2020 | LISCHKA | GEYSIR CCD1051 | 12 | 1050812604792 | 19.6.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 089 | KBC Sestre milosrdnice |  | 19.6.2020 | LISCHKA | GEYSIR CCD1051 | 12 | 1050809604731 | 19.6.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 090 | KBC Sestre milosrdnice |  | 19.6.2020 | LISCHKA | GEYSIR CCD1051 | 12 | 1050809604732 | 19.6.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 091 | KBC Sestre milosrdnice |  | 19.6.2020 | LISCHKA | GEYSIR CCD1051 | 12 | 1050809604734 | 19.6.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 092 | KBC Sestre milosrdnice |  | 19.6.2020 | LISCHKA | GEYSIR CCD1051 | 12 | 1050812574417 | 19.6.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 093 | KBC Sestre milosrdnice |  | 19.6.2020 | LISCHKA | GEYSIR CCD1051 | 12 | 1050815604723 | 19.6.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 094 | OPĆA BOLNICA JOSIPA BENČEVIĆA - Slavnoski Brod |  | 24.6.2020 | LISCHKA | GEYSIR CCD1050 | 12 | 1050809604733 | 24.6.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 095 | OPĆA BOLNICA JOSIPA BENČEVIĆA - Slavnoski Brod |  | 24.6.2020 | LISCHKA | GEYSIR CCD1051 | 12 | 1050809604735 | 24.6.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 096 | Klinika za tumore - Klinka za dječje bolesti Klaićeva |  | 14.7.2020 | VARIAN | Akcelerator TRUEBEAM | 12 | H194307 | 14.7.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 097 | KBC Sestre milosrdnice |  | 3.8.2020 | VARIAN | ECLIPSE Workstation | 12 | CVJT6Z2 | 3.8.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 098 | KBC Sestre milosrdnice |  | 3.8.2020 | VARIAN | ARIA WORKSTATION | 12 | C1XPHS2 | 3.8.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 099 | Vodoopskrba i odvodnja |  | 21.8.2020 | MOMOLINE | Digestor Belair 150 | 60 | 1237 | 21.8.2025 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 100 | DOM ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD |  | 7.9.2020 | BMS | STERIL MAXIMUM 18 LITARA | 12 | BB1NBJ1039 | 7.9.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 101 | KB Sveti Duh |  | 16.9.2020 | ESCO | MAW-4D8 ESCO MULTI-ZONE ART WORKSTATION | 12 | 2020-3329 | 16.9.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 102 | OB Pula | Centralna sterilizacija | 30.9.2020 | MIELE | Parni sterilizator PS5662 | 18 | 121200439 | 30.3.2022 | Aktivno | Aktivno | 22.12.2023 | PT3
| 103 | OB Pula | Centralna sterilizacija | 30.9.2020 | MIELE | Parni sterilizator PS5662 | 18 | 121200438 | 30.3.2022 | Aktivno | Aktivno | 22.12.2023 | PT3
| 104 | OB Pula | Centralna sterilizacija | 30.9.2020 | MIELE | Parni sterilizator PS5662 | 18 | 121200440 | 30.3.2022 | Aktivno | Aktivno | 22.12.2023 | PT3
| 105 | OB Pula | Centralna sterilizacija | 30.9.2020 | MIELE | Parni sterilizator PS5662 | 18 | 121200451 | 30.3.2022 | Aktivno | Aktivno | 22.12.2023 | PT3
| 106 | OB Pula | Centralna sterilizacija | 30.9.2020 | MIELE | Perilica PG 8528 | 18 |  | 30.3.2022 | Aktivno | Aktivno | 22.12.2023 | PT3
| 107 | OB Pula | Centralna sterilizacija | 30.9.2020 | MIELE | Perilica PG 8528 | 18 |  | 30.3.2022 | Aktivno | Aktivno | 22.12.2023 | PT3
| 108 | OB Pula | Centralna sterilizacija | 30.9.2020 | MIELE | Perilica PG 8528 | 18 |  | 30.3.2022 | Aktivno | Aktivno | 22.12.2023 | PT3
| 109 | OB Pula | Centralna sterilizacija | 30.9.2020 | J&J | Plazma sterilizator STERRAD 100NX | 18 |  | 30.3.2022 | Aktivno | Aktivno | 22.12.2023 | PT3
| 110 | OB Pula | Centralna sterilizacija | 30.9.2020 | HAWO | Varilica HM 880 DC-M | 18 |  | 30.3.2022 | Aktivno | Aktivno | 22.12.2023 | PT3
| 111 | OB Pula | Centralna sterilizacija | 30.9.2020 | HAWO | Varilica HM 880 DC-M | 18 |  | 30.3.2022 | Aktivno | Aktivno | 22.12.2023 | PT3
| 112 | OB Pula | Centralna sterilizacija | 30.9.2020 | HAWO | Varilica HM 880 DC-M | 18 |  | 30.3.2022 | Aktivno | Aktivno | 22.12.2023 | PT3
| 113 | OB Pula |  | 30.9.2020 | DR.WEIGERT | Neomatic SGW | 18 |  | 30.3.2022 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 114 | KBC Osijek |  | 22.10.2020 | MIELE | Perilica PG 8582 | 24 | 018430108 | 22.10.2022 | Aktivno | Isteklo |  | PT4
| 115 | KBC Zagreb |  | 30.10.2020 | COMECER | CR20-05 Spremnik za radioaktivni otpad - 8 komada | 48 |  | 30.10.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 116 | KBC Zagreb |  | 30.10.2020 | COMECER | CR20-10 Spremnik za radioaktivni otpad - 4 komada | 48 |  | 30.10.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 117 | KB Sveti Duh |  | 10.11.2020 | HP | HP255 G7 - Prijenosno računalo | 12 | CND0290785 | 10.11.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 118 | JGL |  | 11.11.2020 | MIELE | Perilica PG 8583 | 12 | 018429984 | 11.11.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 119 | OB Pula |  | 27.11.2020 | LISCHKA | GEYSIR CCD1050 | 60 | 1050833604962 | 27.11.2025 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 120 | OB Pula |  | 27.11.2020 | LISCHKA | GEYSIR CCD1050 | 60 | 1050833604963 | 27.11.2025 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 121 | OB Pula |  | 27.11.2020 | LISCHKA | GEYSIR CCD1050 | 60 | 1050833604964 | 27.11.2025 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 122 | OB Pula |  | 27.11.2020 | LISCHKA | GEYSIR CCD1050 | 60 | 1050833604965 | 27.11.2025 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 123 | OB Pula |  | 27.11.2020 | LISCHKA | GEYSIR CCD1050 | 60 | 1050833604966 | 27.11.2025 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 124 | OB Pula |  | 27.11.2020 | LISCHKA | GEYSIR CCD1050 | 60 | 1050833604967 | 27.11.2025 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 125 | OB Pula |  | 27.11.2020 | LISCHKA | GEYSIR CCD1050 | 60 | 1050833604968 | 27.11.2025 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 126 | OB Pula |  | 27.11.2020 | LISCHKA | GEYSIR CCD1050 | 60 | 1050833604969 | 27.11.2025 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 127 | OB Pula |  | 27.11.2020 | LISCHKA | GEYSIR CCD1050 | 60 | 1050833604970 | 27.11.2025 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 128 | OB Pula |  | 27.11.2020 | LISCHKA | GEYSIR CCD1050 | 60 | 1050833604971 | 27.11.2025 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 129 | OB Pula |  | 27.11.2020 | LISCHKA | GEYSIR CCD1050 | 60 | 1050833604972 | 27.11.2025 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 130 | KBC Zagreb |  | 11.12.2020 | COMECER | BH - 4 | 24 | 2020130224 | 11.12.2022 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 131 | KBC SESTRE MILOSRDNICE |  | 15.2.2021 | LISCHKA | GEYSIR CCD1050 | 12 |  | 15.2.2022 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 132 | KBC SESTRE MILOSRDNICE |  | 3.3.2021 | J&J | PLAZMA STERILIZATOR 100NC ALL CLEAR 1 | 12 | 1047201571, 43220 | 3.3.2022 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 133 | KBC SESTRE MILOSRDNICE |  | 3.3.2021 | J&J | Velocity Reader | 12 | 4320062877, 53001 | 3.3.2022 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 134 | KBC SESTRE MILOSRDNICE |  | 3.3.2021 | J&J | ASP Access system | 12 | 5300200165, 113617-02 | 3.3.2022 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 135 | OPĆA BOLNICA JOSIPA BENČEVIĆA - Slavnoski Brod |  | 3.3.2021 | ASP | Sterrad Velocity Reader Rapid BI | 12 | 4320073160 | 3.3.2022 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 136 | TEKSTILNO TEHNOLOŠKI FAKULTET |  | 16.3.2021 | BINDER | BINDER KBFS 240 LITARA | 24 | 20210000000289 | 4.3.2022 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 137 | KB Merkur |  | 19.5.2021 | LABOTECT | C60 Co2 inkubator | 12 | 14093-1040 | 19.5.2022 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 138 | ZAGREBAČKA PIVOVARA D.D. |  | 15.6.2021 | MIELE | PG 8583 CD | 12 | 018437335 | 15.6.2022 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 139 | KBC SESTRE MILOSRDNICE |  | 23.6.2021 | RadQuall | RadLite Co-57 | 24 | BM01L1021109204 | 23.6.2023 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 140 | KBC SPLIT |  | 23.7.2021 | LABOTECT | LABO C-TOP | 36 | 14876-0837 | 23.7.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT4
| 141 | KB Sveti Duh |  | 24.8.2021 | MIELE | Termodezinfektor PG 8582 AE WW AD LD | 24 | 018432158 | 24.8.2023 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 142 | NZJZ PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE |  | 7.10.2021 | MIELE | PG-8583 CD AE WW CM | 12 | 18435363 | 7.10.2022 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 143 | NZJZ PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE |  | 7.10.2021 | MIELE | PG-8536 AD LFM SST | 12 | 91672911 | 7.10.2022 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 144 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE |  | 26.10.2021 | BINDER | UF V 500 | 24 | 20210000000676 | 26.10.2023 | Aktivno | Isteklo |  | PT2
| 145 | OPĆA BOLNICA DR. TOMISLAV BARDEK |  | 28.10.2021 | J&J ASP | ST 100 NX ALLCLEAR 1 -DR DUO | 36 | 1047211365 | 28.10.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT2
| 146 | HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSUZIJSKU MEDICINU |  | 9.11.2021 | MIELE | PG-8583 AE WW AD LD | 12 | 10859800 | 9.11.2022 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 147 | HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSUZIJSKU MEDICINU |  | 9.11.2021 | Miele | PG-8583 AE WW AD LD | 12 | 10859800 | 9.11.2022 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 148 | Radiochirughia |  | 31.1.2022 | HIK VISION | CCTV HIKVISION | 24 | G92551495 | 11.2.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 149 | Radiochirughia |  | 31.1.2022 | EPSON | Expression 12000XL | 24 | X2WH004306 | 11.2.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 150 | Radiochirughia |  | 31.1.2022 | LAP GmbH | APPOLO Green | 24 | SN0228522, SN0228521, SN0233012 | 11.2.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 151 | POLIKLONIKA BORZAN D.O.O. |  | 1.2.2022 | BMS | Steril Maximum (Class B) 23 L | 12 | BB2NAK210 | 01.20.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 152 | HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO / MEDOKA |  | 10.2.2022 | BINDER | UF V 700 | 24 | 20210000021808 | 10.2.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 153 | HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO / MEDOKA |  | 4.3.2022 | BINDER | UF V 700 | 24 | 20220000000162 | 4.3.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 154 | HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO / MEDOKA |  | 4.3.2022 | BINDER | UF V 700 | 24 | 20220000000163 | 4.3.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 155 | KBC Sestre milosrdnice |  | 9.3.2022 | NEOPROBE | NEOPROBE Gamma Detection System | 24 | 220366347, Sonda 1101-55155 | 9.3.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 156 | KB Dubrava |  | 28.3.2022 | ASP | STERRAD 100NX | 24 | 5048220008 | 28.3.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 157 | HZZJZ |  | 14.4.2022 | BINDER | UF V 700 | 24 | 20220000000820 | 4.3.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 158 | HZZJZ |  | 14.4.2022 | BINDER | UF V 700 | 24 | 20220000000821 | 4.3.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 159 | KBC Sestre milosrdnice |  | 26.4.2022 | LIEBHERR | LGex 3410 - 2 kom |  | Nepoznato | Nepoznato | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 160 | KB Dubrava | Centralna sterilizacija | 17.5.2022 | HAWO | HM 880 | 12 | 537580 | 17.5.2023 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 161 | KB Dubrava | Centralna sterilizacija | 17.5.2022 | HAWO | HM 880 | 12 | 537581 | 17.5.2023 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 162 | KBC Osijek |  | 1.6.2022 | ASP | 100NX ALLCLEAR 2-DR DUO | 12 | Nepoznato | 1.6.2023 | Aktivno | Isteklo |  | PT4
| 163 | Xellia d.o.o. |  | 19.8.2022 | MIELE | PG-8583 | 12 | 018443832 | 19.8.2023 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 164 | Istarski domovi zdravlja | RTG Pazin | 16.9.2022 | Pehamed | FOB 30K-3NL - MAMMO VAGA | 6 | WOC21005379 | 17.3.2023 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 165 | KBC Sestre milosrdnice |  | 28.9.2022 | LISCHKA | GEYSIR CCD1050 | 36 | 1050815665464 | 28.9.2025 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 166 | KBC Sestre milosrdnice |  | 28.9.2022 | LISCHKA | GEYSIR CCD1050 | 36 | 1050815665500 | 28.9.2025 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 167 | KBC Sestre milosrdnice |  | 28.9.2022 | LISCHKA | GEYSIR CCD1050 | 36 | 1050815665501 | 28.9.2025 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 168 | KBC Sestre milosrdnice |  | 28.9.2022 | LISCHKA | GEYSIR CCD1050 | 36 | 1050815665463 | 28.9.2025 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 169 | KEMOLAB d.o.o. |  | 10.10.2022 | MIELE | PG 8583 CD WW AD | 12 | 018448716 | 10.10.2023 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 170 | KB Sveti Duh |  | 24.10.2022 | ESCO | LHG-3BG-F8 | 36 | 189590 | 24.10.2025 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 171 | KBC Zagreb | Klinika za ženske bolesti i porode | 7.11.2022 | Nilotec | NILOCHECHER 500. | 24 | 220701543 | 7.11.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 172 | Nastavni zavod A.Štampar |  | 8.11.2022 | MIELE | PG-8536 AD LFM SST | 12 | 91673845 | 8.11.2023 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 173 | Nastavni zavod A.Štampar |  | 8.11.2022 | MIELE | PG-8536 AD LFM SST | 12 | 91673844 | 8.11.2023 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 174 | KBC Rijeka | Zavod za humanu reprodukciju | 9.12.2022 | LABOTECT | 13855 Blok termostat | 24 | 13855-0786 | 9.1.2025 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 175 | KBC Rijeka | Zavod za humanu reprodukciju | 9.12.2022 | LABOTECT | 15049 Grijaća ploča 100 | 24 | 15049-0182 | 9.1.2025 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 176 | KBC Rijeka | Zavod za humanu reprodukciju | 9.12.2022 | LABOTECT | 15049 Grijaća ploča 100 | 24 | 15049-0183 | 9.1.2025 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 177 | KBC Rijeka | Zavod za humanu reprodukciju | 9.12.2022 | LABOTECT | CelCulture Incubator 50L CCL-050B-8-IVF | 24 | 2021-175755 | 9.1.2025 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 178 | KBC Rijeka | Zavod za humanu reprodukciju | 9.12.2022 | LABOTECT | CelCulture Incubator 50L CCL-050B-8-IVF | 24 | 2021-175756 | 9.1.2025 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 179 | OB ZADAR |  | 13.12.2022 | Mirion | Captus 4000e | 12 | 941101 | 13.12.2023 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 180 | OB ZADAR |  | 13.12.2022 | Comecer | BH-BH5-S-A | 12 | 2022130337 | 13.12.2023 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 181 | KBC Rijeka | Zavod za humanu reprodukciju | 20.12.2022 | ESCO | MRI2-12C-8 MIRI II Inkubator | 36 | 2022-3979 | 20.1.2026 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 182 | KBC Rijeka | Zavod za humanu reprodukciju | 20.12.2022 | ESCO | MAW-4D8-MC Besprašna komora | 36 | 2022- 4760 | 20.1.2026 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 183 | KBC Rijeka | Zavod za humanu reprodukciju | 20.12.2022 | ESCO | MAW-4D8-MC Besprašna komora | 37 | 2022-4711 | 20.1.2026 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 184 | KBC Rijeka | Zavod za humanu reprodukciju | 20.12.2022 | ESCO | Stol antivibracijski za invertni mikroskop 132054 AVT – 1 | 24 | 4429 | 20.1.2025 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 185 | KBC Rijeka | Zavod za humanu reprodukciju | 20.12.2022 | ESCO | MIRI-TL 12C8 | 36 | 2022-4712 | 20.1.2026 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 186 | KB Dubrava |  | 22.12.2022 | LISCHKA | Geysir B asic CDD 1050 | 12 | 1050833665658 | 22.12.2023 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 187 | KB Dubrava |  | 22.12.2022 | LISCHKA | Geysir B asic CDD 1050 | 12 | 1050833665659 | 22.12.2023 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 188 | KB Dubrava |  | 22.12.2022 | BINDER | M 400 | 12 | 20220000006047 | 22.12.2023 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 189 | OB Pula | Radiologija | 12.1.2023 | Pehamed | FFN 25K10IPM - MAMMO VAGA | 6 | WF22003071 | 12.7.2023 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 190 | KBC Rijeka | Klinika za dječju kirurgiju, Kantrida | 1.2.2023 | MELAG | MELASeal 100+ | 24 | 20 22100+R3380 | 1.2.2023 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 191 | ZVIJEZDA PLUS d.o.o. |  | 10.2.2023 | MIELE | PG 8593 WW AD CM AE | 12 | 11251150 | 10.2.2023 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 192 | HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO |  | 24.2.2023 | BINDER | UF V 500 (E3) | 24 | 20230000003988 | 24.2.2025 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 193 | HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO |  | 24.2.2023 | BINDER | UF V 500 (E3) | 24 | 20230000003989 | 24.2.2025 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 194 | HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO |  | 24.2.2023 | BINDER | UF V 500 (E3) | 24 | 20230000003990 | 24.2.2025 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 195 | HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO |  | 24.2.2023 | BINDER | UF V 500 (E3) | 24 | 20230000003991 | 24.2.2025 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 196 | HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO |  | 24.2.2023 | BINDER | UF V 500 (E3) | 24 | 20230000003992 | 24.2.2025 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 197 | HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO |  | 24.2.2023 | BINDER | UF V 500 (E3) | 24 | 20230000003993 | 24.2.2025 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 198 | HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO |  | 24.2.2023 | BINDER | UF V 500 (E3) | 24 | 20230000003994 | 24.2.2025 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 199 | HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO |  | 24.2.2023 | BINDER | UF V 500 (E3) | 24 | 20230000003995 | 24.2.2025 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 200 | RU-VE d.o.o. |  | 12.4.2023 | ESCO | AirStream AC2-6S8 | 12 | 191841 | 12.4.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 201 | PROKLIMA - TIM d.o.o. |  | 13.4.2023 | Miele | PG 8593 AE WW AD | 12 | 184643977 | 13.4.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 202 | KBC Osijek | Centralna sterilizacija | 13.4.2023 | Hawo | HM 631S | 12 |  | 13.4.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT4
| 203 | NZJZ PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE |  | 3.8.2023 | MIELE | PG8583 CD | 12 | 184647972 | 3.8.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 204 | KBC Sestre milosrdnice |  | 9.8.2023 | MOMOLINE | BEL AIR (DIGESTOR) | 24 | 1533 | 9.8.2025 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 205 | KBC Osijek |  | 29.8.2023 | LISCHKA | GEYSIR CCD1050 | 12 | 1050821695793 | 29.8.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT4
| 206 | KBC Osijek |  | 29.8.2023 | LISCHKA | GEYSIR CCD1051 | 12 | 1050821695794 | 29.8.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT4
| 207 | KBC Osijek |  | 29.8.2023 | LISCHKA | GEYSIR CCD1052 | 12 | 1050821695795 | 29.8.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT4
| 208 | KBC Osijek |  | 29.8.2023 | LISCHKA | GEYSIR CCD1053 | 12 | 1050821695796 | 29.8.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT4
| 209 | KBC Osijek |  | 29.8.2023 | LISCHKA | GEYSIR CCD1054 | 12 | 1050821695797 | 29.8.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT4
| 210 | KBC Sestre milosrdnice |  | 30.8.2023 | DEVICOR MEDICAL (FINERA D.O.O.) | NEOPROBE NPCU4 SA SONDOM | 24 | 223166820 1101-55596 | 30.8.2025 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 211 | KB DUBRAVA |  | 8.9.2023 | LISCHKA | Geysir Basic CDD 1050 | 12 | 1050821695857 | 8.9.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 212 | KB Dubrava |  | 29.9.2023 | BINDER | UF V 500 | 12 | 20230000015636 | 29.9.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 213 | KB Dubrava |  | 29.9.2023 | BINDER | UF V 700 | 12 | 20230000015475 | 29.9.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 214 | KBC SPLIT |  | 11.10.2023 | MIELE | PG 8582 CD | 36 | 184648188 | 11.10.2026 | Aktivno | Isteklo |  | PT4
| 215 | KBC SPLIT |  | 20.10.2023 | ESCO | MAW-4D8 1,2 m | 36 | 2023-5348 | 20.10.2026 | Aktivno | Isteklo |  | PT4
| 216 | KBC RIJEKA |  | 12.10.2023 | BINDER | UF V 700 | 24 | 20230000016688 | 12.10.2025 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 217 | OB Pula | Nukelarna medicina | 29.2.2023 | Comecer | VDC-606 Kalibrator doze | 24 | 202303024 | 29.3.2025 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 218 | OB Pula | Nukelarna medicina | 29.2.2023 | Comecer | VIK-202 Ionizacijska komora | 24 | 22303-5051-03 | 29.3.2025 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 219 | OB Pula | Nukelarna medicina | 29.2.2023 | Comecer | SLP-650 Printer naljepnica | 24 | 32129896B0 | 29.3.2025 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 220 | KBC Osijek |  | 14.9.2023 | LISCHKA | GEYSIR CCD1050 | 12 | 1050836665669 | 14.9.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT4
| 221 | KB Dubrava |  | 8.9.2023 | LISCHKA | GEYSIR CCD1050 | 12 | 1050821695857 | 8.9.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 222 | KB Dubrava |  | 2.11.2023 | LISCHKA | GEYSIR CCD1050 | 12 | 1050821695838 | 2.11.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 223 | KB Dubrava |  | 6.11.2023 | LISCHKA | GEYSIR CCD1050 | 12 | 1050821685837 | 6.11.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 224 | KB Dubrava |  | 6.11.2023 | LISCHKA | GEYSIR CCD1050 | 12 | 1050821695856 | 6.11.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 225 | KB Dubrava |  | 7.11.2023 | LISCHKA | GEYSIR CCD1050 | 12 | 1050821695855 | 7.11.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 226 | KB Dubrava |  | 7.11.2023 | LISCHKA | GEYSIR CCD1050 | 12 | 1050821695851 | 7.11.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 227 | KB Dubrava |  | 7.11.2023 | LISCHKA | GEYSIR CCD1050 | 12 | 1050821695852 | 7.11.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 228 | KB Dubrava |  | 8.11.2023 | LISCHKA | GEYSIR CCD1050 | 12 | 1050821695850 | 8.11.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 229 | KB Dubrava |  | 8.11.2023 | LISCHKA | GEYSIR CCD1050 | 12 | 1050821695841 | 8.11.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 230 | KB Dubrava |  | 8.11.2023 | LISCHKA | GEYSIR CCD1050 | 12 | 1050821695849 | 8.11.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 231 | KB Dubrava |  | 13.11.2023 | LISCHKA | GEYSIR CCD1050 | 12 | 1050821695843 | 13.11.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 232 | KB Dubrava |  | 13.11.2023 | LISCHKA | GEYSIR CCD1050 | 12 | 1050821695844 | 13.11.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 233 | KB Dubrava |  | 20.11.2023 | LISCHKA | GEYSIR CCD1050 | 12 | 1050821695846 | 20.11.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 234 | KB Dubrava |  | 20.11.2023 | LISCHKA | GEYSIR CCD1050 | 12 | 1050821695845 | 20.11.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 235 | KB Dubrava |  | 29.11.2023 | LISCHKA | GEYSIR CCD1050 | 12 | 1050821695853 | 29.11.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 236 | KB Dubrava |  | 29.11.2023 | LISCHKA | GEYSIR CCD1050 | 12 | 1050821695847 | 29.11.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 237 | KB Dubrava |  | 29.11.2023 | LISCHKA | GEYSIR CCD1050 | 12 | 1050821695848 | 29.11.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 238 | KB Dubrava |  | 8.11.2023 | LISCHKA | GEYSIR CCD1050 | 12 | 1050821695842 | 8.11.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 239 | KB Dubrava |  | 20.12.2023 | LISCHKA | GEYSIR CCD1050 | 12 | 1050821695840 | 20.12.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 240 | KB Dubrava |  | 20.12.2023 | LISCHKA | GEYSIR CCD1050 | 12 | 1050821695839 | 20.12.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 241 | KB Dubrava |  | 7.12.2023 | LISCHKA | GEYSIR CCD1050 | 12 | 1050821695854 | 7.12.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 242 | KBC RIJEKA |  |  | MIELE | PG 8582 CD (WW AD CM) | 24 | 184643740 | 30.12.1901 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 243 | OB ZADAR | Centralna sterilizacija | 17.11.2023 | ASP | STERRAD 100NX -Plazma sterilizator | 12 | 5047230291 | 17.11.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 244 | KBC Sestre milosrdnice | Klinika za ženske bolesti i porodništvo Odjel za humanu reprodukciju (kliničku embriologiju) | 24.11.2023 | SMEG | SMR315G | 12 | 27529662021500225167 | 24.11.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 245 | KBC Sestre milosrdnice | Klinika za ženske bolesti i porodništvo Odjel za humanu reprodukciju (kliničku embriologiju) | 24.11.2023 | BINDER | Co2 Inkubator CBF170 | 12 | 20230000018135 | 24.11.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 246 | KBC Sestre milosrdnice | Klinika za ženske bolesti i porodništvo Odjel za humanu reprodukciju (kliničku embriologiju) | 24.11.2023 | COOK Medical Australia | K-MAR 5200 Pumpa za aspiraciju | 12 | AM111812 | 24.11.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 247 | KBC Sestre milosrdnice | Klinika za ženske bolesti i porodništvo Odjel za humanu reprodukciju (kliničku embriologiju) | 24.11.2023 | COOK Medical Australia | K-FTH-1012 Grijač epruveta | 12 | AM108341 | 24.11.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 248 | KBC Sestre milosrdnice | Klinika za ženske bolesti i porodništvo Odjel za humanu reprodukciju (kliničku embriologiju) | 24.11.2023 | ESCO Medical Tech. | Time-Laps Inkubator (12 komora) | 12 | 2023-5336 | 24.11.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 249 | KBC Sestre milosrdnice | Klinika za ženske bolesti i porodništvo Odjel za humanu reprodukciju (kliničku embriologiju) | 24.11.2023 | ESCO Medical Tech. | Time-Laps Inkubator (12 komora) | 12 | 2023-5337 | 24.11.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 250 | KBC Sestre milosrdnice | Klinika za ženske bolesti i porodništvo Odjel za humanu reprodukciju (kliničku embriologiju) | 24.11.2023 | MadgeTech Inc. | PN901431-00 (RFRTDTEMP2000A) PN901338-00 (RFC1000-CE) | 12 |  | 24.11.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 251 | KBC Sestre milosrdnice | Klinika za ženske bolesti i porodništvo Odjel za humanu reprodukciju (kliničku embriologiju) | 24.11.2023 | HP | Laptop ProBook | 12 | 5CD3298CXC | 24.11.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 252 | KBC Sestre milosrdnice |  | 24.11.2023 | ASP | Sterrad NX AllClean | 24 | 5033236341 | 24.11.2025 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 253 | KBC Sestre milosrdnice |  | 11.12.2023 | ASP | Sterrad Velocity Reader Rapid BI | 24 | 4423100054 | 11.12.2025 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 254 | KBC Rijeka |  | 9.2.2024 | MOMLINE S.R.L. | BELAIR56 K90 | 60 | 1542 | 9.2.2029 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 255 | KBC Rijeka |  | 9.2.2024 | MOMLINE S.R.L. | BELAIR56 K90 | 60 | 1543 | 9.2.2029 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 256 | KBC Rijeka |  | 9.2.2024 | MOMLINE S.R.L. | BELAIR56 K90 | 60 | 1544 | 9.2.2029 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 257 | KBC Rijeka |  | 9.2.2024 | MOMLINE S.R.L. | BELAIR56 K90 | 60 | 1545 | 9.2.2029 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 258 | KBC Rijeka |  | 9.2.2024 | MOMLINE S.R.L. | BELAIR56 K90 | 60 | 1546 | 9.2.2029 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 259 | KBC Rijeka |  | 9.2.2024 | MOMLINE S.R.L. | BELAIR56 K90 | 60 | 1547 | 9.2.2029 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 260 | KBC Rijeka |  |  | ASP | Sterrad Velocity Reader Rapid BI | 12 | 4423100186 | 30.12.1900 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 261 | OB Dubrovnik |  | 16.2.2024 | ASP | Sterrad Velocity Reader Rapid BI | 12 | 4423110206 | 16.2.2025 | Aktivno | Isteklo |  | PT5
| 262 | Eurokontakt | Skladište |  | ASP | Sterrad Velocity Reader Rapid BI |  | 4423100240 | 30.12.1899 | Aktivno | Isteklo |  | PT5
| 263 | Eurokontakt | Skladište |  | ASP | Sterrad Velocity Reader Rapid BI |  | 4423110212 | 30.12.1899 | Aktivno | Isteklo |  | PT5
| 264 | OB Zadar |  | 16.2.2024 | Hawo | Hawo HM 8000 AS-V Seal Cut |  | 550109 | 16.2.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 265 | OB Zadar |  | 16.2.2024 | Hawo | Hawo HD Valiprint Printer naljepnica |  | 547397 | 16.2.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 266 | KB Sveti Duh |  | 30.9.2022 | LABOTECT | Aluminsijski grijači blok | 24 | R83835 | 30.9.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 267 | KB Sveti Duh |  | 30.9.2022 | LABOTECT | Aluminsijski grijači blok | 24 | R86394 | 30.9.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 268 | KB Sveti Duh |  | 30.9.2022 | LABOTECT | Aluminsijski grijači blok | 24 | R86455 | 30.9.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 269 | KB Sveti Duh |  | 30.9.2023 | LABOTECT | Aspirator 3 | 24 | 13907-0757 | 30.9.2025 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 270 | KB Sveti Duh |  | 30.9.2022 | LABOTECT | Aspirator 3 | 24 | 13907-0756 | 30.9.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 271 | KB Sveti Duh | Odjel za humanu reprodukciju i endokrinologiju | 30.9.2022 | ESCO | CO2 Inkubator - CelCulture | 24 | 2019-144098 | 30.9.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 272 | KB Sveti Duh | Odjel za humanu reprodukciju i endokrinologiju | 30.9.2022 | ESCO | CO2 Inkubator - CelCulture | 24 | 2022-178083 | 30.9.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 273 | KB Sveti Duh |  | 30.9.2022 | QED Env. Systems Ltd | Analizator G100 | 12 | IN15124 | 30.9.2023 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 274 | KB Sveti Duh | Odjel za humanu reprodukciju i endokrinologiju | 30.9.2022 | MadgeTech Inc. | Sustav za monitoriranje temperature, CO2, vlage | 12 |  | 30.9.2023 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 275 | KB Sveti Duh | Odjel za humanu reprodukciju i endokrinologiju | 30.9.2022 | HP | Laptop sa softverom | 12 | 5CD2127T8L | 30.9.2023 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 276 | Klinika za dječje bolesti - Klaićeva |  | 6.2.2020 | Oxy'Pharm | Glosair | 12 | 188X123 | 6.2.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 277 | Klinika za dječje bolesti - Klaićeva |  | 6.2.2020 | Oxy'Pharm | Glosair | 12 | 188Y101 | 6.2.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 278 | KBC Split |  | 15.4.2020 | Oxy'Pharm | Glosair | 12 | 188Y107 | 15.4.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT4
| 279 | Klinika za infektivne bolesti Dr.Fran Mihaljević |  | 4.5.2020 | Oxy'Pharm | Glosair | 12 | 188Y115 | 4.5.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 280 | KB Dubrava |  | 8.6.2020 | Oxy'Pharm | Glosair | 12 | 188Y138 | 8.6.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 281 | OPĆA I VETERANSKA BOLNICA HRVATSKI PONOS KNIN |  | 9.6.2020 | Oxy'Pharm | Glosair | 12 | 188Y136 | 9.6.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT4
| 282 | OB Zadar |  | 9.6.2020 | Oxy'Pharm | Glosair | 12 | 188Y137 | 9.6.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 283 | KB Merkur |  | 29.6.2020 | Oxy'Pharm | Glosair | 12 |  | 29.6.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 284 | OB Zadar |  | 30.6.2020 | Oxy'Pharm | Glosair | 12 | 188Y168 | 30.6.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 285 | OB Zadar |  | 30.6.2020 | Oxy'Pharm | Glosair | 12 | 188Y162 | 30.6.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 286 | OB Šibenik |  | 30.6.2020 | Oxy'Pharm | Glosair | 12 | 188Y159 | 30.6.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT4
| 287 | KBC Split |  | 30.6.2020 | Oxy'Pharm | Glosair | 12 | 188Y160 | 30.6.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT4
| 288 | OB Vukovar |  | 1.7.2020 | Oxy'Pharm | Glosair | 12 | 188Y1165 | 1.7.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT4
| 289 | OŽB Čakovec |  | 1.7.2020 | Oxy'Pharm | Glosair | 12 | 188Y165 | 1.7.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT2
| 290 | OŽB Čakovec |  | 1.7.2020 | Oxy'Pharm | Glosair | 12 | 188Y250 | 1.7.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT2
| 291 | OB Bjelovar |  | 2.7.2020 | Oxy'Pharm | Glosair | 12 | 188Y1166 | 2.7.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT2
| 292 | KB Merkur |  | 23.7.2020 | Oxy'Pharm | Glosair | 12 | 188Y171 | 23.7.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 293 | OPĆA BOLNICA JOSIPA BENČEVIĆA - Slavnoski Brod |  | 27.7.2020 | Oxy'Pharm | Glosair | 12 | 188Y167 | 27.7.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 294 | KBC Rijeka |  | 9.9.2020 | Oxy'Pharm | Glosair | 24 | 188Y172 | 9.9.2022 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 295 | KBC Sestre Milosrdnice |  | 8.12.2020 | Oxy'Pharm | Glosair | 12 | 188Y249 | 8.12.2021 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 296 | KB Dubrava |  | 29.10.2021 | Oxy'Pharm | Glosair | 12 | 188Y165 | 29.10.2022 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 297 | KB Dubrava |  | 29.10.2021 | Oxy'Pharm | Glosair | 12 | 188Y173 | 29.10.2022 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 298 | Klinika za infektivne bolesti Dr.Fran Mihaljević |  | 20.12.2021 | Oxy'Pharm | Glosair | 24 | 188Y188Z163 | 20.12.2023 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 299 | Klinika za infektivne bolesti Dr.Fran Mihaljević |  | 12.10.2022 | Oxy'Pharm | Glosair | 24 | 188Z162 | 12.10.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 300 | Klinika za infektivne bolesti Dr.Fran Mihaljević |  | 12.10.2022 | Oxy'Pharm | Glosair | 24 | 188A132 | 12.10.2024 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 301 | KB Dubrava | Odjel za Onkologiju i Radiologiju | 20.2.2024 | ARCTIKO | Hladnjak Biomedicinski FLEXLINE LRE 490 | 12 | KYC0598F12307008 | 20.2.2025 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 302 | KB Dubrava | Bolnička Ljekarna | 19.3.2024 | Philipp Kirsche | Hladnjak Farmaceutski MED 340 ULTIMATE | 12 | 3407135000 | 19.3.2025 | Aktivno | Isteklo |  | PT1
| 303 | OB Zadar |  | 15.3.2024 | Oxy'Pharm | Glosair | 12 | 188A133 | 15.3.2025 | Aktivno | Isteklo |  | PT3
| 304 | KBCSM - Tumori | Zavod za radioterapiju i onkologiju | 14.7.2020 | VARIAN | TrueBeam | 12 | H194307 | 14.7.2021 | Aktivno | Aktivno | 30.9.2026 | PT1
| 305 | KBC Zagreb | Odjel za radioterapiju i kemoterapiju | 10.6.2022 | VARIAN | Halcyon | 12 | HAL1679 | 10.6.2023 | Aktivno | Aktivno | 29.7.2026 | PT1
| 306 | KBC Osijek | KLINIKA ZA ONKOLOGIJU | 26.7.2018 | VARIAN | Clinac iX | 12 | H296425 | 26.7.2019 | Aktivno | Aktivno | 31.10.2026 | PT4
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
Formulas:
Status jamstva = IF([Jamstvo traje do:]>TODAY(),"Aktivno","Isteklo")
Ugovor o održavanju = IF([Rok važenja ugovora o održavanju]>TODAY(),"Aktivno","Isteklo")

## Prazan šit
| Korisnik/kupac | Datum instalacije ili početak jamstva | Proizvođač | Tip / Model Uređaja | Jamstvo | Serijski broj | Jamstvo traje do: | Status jamstva | Broj Jamstvenog lista | Ugovor o održavanju | Rok važenja ugovora o održavanju | Napomena | VRIJEDNOST | PREVENTIVNI SERVIS | LOKACIJA /PT
6 | [6 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
12 | [6 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
24 | [6 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
36 | [6 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
48 | [6 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
60 | [6 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
Aktivno | [6 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
Isteklo | [6 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
[7 empty] | 0 | Isteklo |  | Isteklo
Formulas:
Jamstvo traje do: = DATE(YEAR([Datum instalacije ili početak jamstva])+A241,MONTH([Datum instalacije ili početak jamstva])+[Jamstvo],DAY([Datum instalacije ili početak jamstva])+A242)
Status jamstva = IF([Jamstvo traje do:]>TODAY(),"Aktivno","Isteklo")
Ugovor o održavanju = IF([Rok važenja ugovora o održavanju]>TODAY(),"Aktivno","Isteklo")

## Null_NE_DIRAT
|  | Isteklo | Aktivno | 0 | 12 |  | 24 | 36 | 48 |  | 60 | 6
Korisnik/kupac | Datum instalacije - isporuke | Proizvođač | Tip / Model Uređaja | Jamstvo | Serijski broj | Jamstvo traje do: | Status jamstva | Ugovor o održavanju | Rok važenja ugovora o održavanju | Napomena | DODATNO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
Formulas:
Jamstvo traje do: = DATE(YEAR([Datum instalacije - isporuke])+A2,MONTH([Datum instalacije - isporuke])+[Jamstvo],DAY([Datum instalacije - isporuke])+A3)